刘家拱桥饮用水源技改项目询价表

时间：  2024 年 5月 10 日

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | QS250-9 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 启动柜 | 22KW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 远程控制系统 | 控二 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 焊接变径 | 125*200*300 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 电缆 | 3*10+1 | 米 | 60 |  |  |
| 6 | 抢修三通 | DN400*315 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 电熔直接 | dn315 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 电熔弯头*90度 | dn315 | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 电熔法兰头 | dn315 | 个 | 12 |  |  |
| 10 | 消声止回阀 | DN300 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | 电熔喷塑法兰片 | dn315 | 片 | 10 |  |  |
| 12 | 螺栓 | 20*120 | 套 | 72 |  |  |
| 13 | 法兰式波纹软管 | DN200 | 米 | 84 |  |  |
| 14 | 电熔三通 | dn400 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 电熔直接 | dn400*200 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 电熔弯头*90度 | dn400 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 钢丝骨架管 | dn400 | 米 | 6 |  |  |
| 18 | 电熔法兰头 | dn200 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 电熔直接 | dn200 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 电熔喷塑法兰片 | DN200 | 张 | 10 |  |  |
| 21 | 钢丝骨架管 | dn200 | 米 | 54 |  |  |
| 22 | 电熔直接 | dn400 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 电熔弯头*90度 | dn200 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 电熔弯头*90度 | dn315 | 个 | 5 |  |  |
| 25 | 电熔法兰头 | dn315 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 电熔喷塑法兰片 | dn315 | 张 | 2 |  |  |
| 27 | 钢丝骨架管 | dn315 | 米 | 24 |  |  |
| 28 | 钢丝骨架管 | dn400 | 米 | 6 |  |  |
| 29 | 浮筒 | 200L | 个 | 20 |  |  |
| 30 | 角钢 | 50加厚 | 米 | 180 |  |  |
| 31 | 螺丝 | 18*80 | 套 | 100 |  |  |
| 32 | 膨胀螺丝 | 12*120 | 套 | 30 |  |  |
| 33 | 绑丝 |  | 把 | 2 |  |  |
| 34 | 抱箍 | DN250 | 个 | 4 |  |  |
| 35 | 钢丝绳 | 304-8mm | 米 | 80 |  |  |
| 36 | 绳卡 | 304 | 个 | 10 |  |  |
| 37 | 胶垫 | DN300 | 张 | 10 |  |  |
| 38 | 螺丝 | 20*120 | 套 | 200 |  |  |
| 39 | 抱箍304 | DN260 | 个 | 15 |  |  |
| 40 | 抱箍304 | DN300 | 个 | 12 |  |  |
| 41 | 平台角钢 | 100 | 米 | 24 |  |  |
| 42 | 平台槽钢 | 100 | 米 | 24 |  |  |
| 43 | 钢板 | 1m*1.2m | 张 | 2 |  |  |
| 44 | 固定支架 | 现场定制 | 套 | 1 |  |  |
| 45 | 牵引绳 | 20mm | 米 | 100 |  |  |
| 46 | 闸阀 | 25公斤DN300 | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 增强过滤器 | 25公斤DN300 | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 波纹补偿器 | 25公斤DN300 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 减压阀 | 25公斤DN300 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 法兰盘 | 25公斤DN300 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 钢垫 | DN300 | 个 | 12 |  |  |
| 52 | 螺丝 | 26*160 | 套 | 96 |  |  |
| 53 | 波纹补偿器 | DN300 | 台 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：此价格包含安装、调试、运费、税费等一切费用。