有庆水厂池底排泥阀技改项目询价表

报价单位：__________

报价电话：__________            时间： 2024 年  月  日

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式排泥阀 | DN200 | 台 | 48 |  |  | 主要工作部件为不锈钢 |
| 2 | 连接软管 | SUS304不锈钢DN20 | 条 | 192 |  |  | 含阀门附件 |
| 3 | 控制阀 | 二位五通液/气动 | 台 | 48 |  |  | 黄铜/不锈钢 |
| 4 | 二位五通液/气动阀控制柜 | 厂家配套 | 台 | 2 |  |  | 防雨型 |
| 5 | 电磁阀柜 |  | 套 | 12 |  |  | 防雨型 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：此报价包含安装、调试、运费、税费等一切费用。

询价单位：渠县博源水务发展有限公司